新龙马汽车股份有限公司

厂房及辅房漏雨/渗水维修辅助说明

第一版

厂房及辅房漏雨/渗水维修技术要求

本次维修的内容为：对新龙马厂房及辅房（以下简称厂房）的漏雨/渗水（以下简称漏水）点进行维修。其具体技术和质量要求规定如下：

1、总体要求

1.1 新龙马汽车股份有限公司（以下简称新龙马）厂房漏水维修项目的技术、质量、现场服务等相关工作由漏水维修厂商（以下简称乙方）负责。

1.2 乙方提供漏水维修方案并实施，保证维修后厂房的整体防漏水性能良好，在质保期内无漏水情况出现，若保修期间出现漏水，由乙方无偿修复直至完好。

1.4乙方提供的材料不得含有国家禁止使用的有害成分, 并与现行材料具有良好的适配性。乙方提供的材料应为成熟工艺/产品，满足防水性和粘结性的需求。

1.5 辅房漏水维修含室内的腻子恢复（墙面平整）。

1.6 中标后各系统所发生的材料费用、工具损耗费等费用由乙方负责，材料包装空桶及屋面垃圾（含水槽内杂物清理）由乙方负责回收处理。

1.7 质保期：三个月（出现二次修复重新计算质保期）。

1.8 服务：在质保期内，乙方在接到新龙马通知后二小时到达现场并进行漏水相关事宜。

1.9 乙方在新龙马施工期间的安全相关事宜全由乙方自行负责。

1.10乙方由于维修失误造成新龙马损失由乙方负责赔偿。

1.11乙方施工前必须提供所有作业人员的意外保险证明。

2、双方责任与义务

2.1 新龙马

2.1.1 总体负责“安全、职业健康双体系认证”工作，乙方完全服从。

2.1.2 新龙马免费提供维修材料临时存放点，材料储藏必须符合新龙马现场安全管理规定。

2.1.3 新龙马厂房漏水复发时新龙马负责通知乙方技术服务人员。

2.1.4 负责提供厂房漏水点位置信息，提供施工用电、水等。

2.1.5 应乙方要求负责组织新龙马现场管理、监工人员、新龙马负责协调与漏水施工的相关作业事宜。

2.1.6由于新龙马的管理、指导、设备的突发故障、能源不足等因素引起的质量缺陷，由新龙马直接负责。

2.2 乙方

2.2.1 提供维修方案及计划，划分阶段以及明确进度。

2.2.2 乙方自带施工人员，自备工具及材料，并做好管理工作。

2.2.3 乙方负责对己方人员安全的管理，包括施工前的安全教育、安全防护用具的规范佩戴与使用、做好防护标识等。

2.2.4 售后服务方案，如在质保期内漏水问题复现，乙方免费上门修复等。

2.2.5 乙方有权不定时检查防漏水效果。

2.2.6乙方人员在进行现场技术服务时，应遵守新龙马技安环保要求及各种工作规定(制度)。

2.2.7乙方有权制止新龙马人员可能造成质量问题、安全隐患的操作。

2.2.8 乙方在新龙马现场进行材料管理和服务时须遵守新龙马安环办要求及各种规章制度。违反时按照新龙马的相关制度进行处理，违反安全法规时按照相关法规处理。

2.2.9因乙方准备不足、材料供给、参数管理等因素引起的故障，由乙方负责。

2.2.10合同期内因材料本身原因或维修不当原因引起损坏，由乙方负责并承担更换材料及损失。

2.2.11 因乙方的管理、指导、化工材料及其辅料等因素引起的质量缺陷，由乙方负责。

2.2.12 对于存在严重质量事故隐患的情况有临时处置权利。

2.2.13施工前乙方须提供应急物品清单及措施。

2.3上述未涉及到的因素，造成该区域的质量缺陷和损失，双方共同解决。

3、其他要求

3.1 乙方需提供的相关资料及材料：

3.1.1投标前乙方需提供企业资质、业绩等必需资料。

3.1.2 防漏水维修的售后技术服务方案。

3.1.3 防漏水维修方案，乙方应在作业前对新龙马所涉及厂房漏水点的工艺条件进行确认。

3.2 原材料的管理及验收

3.2.1 原材料的运输、装卸、储藏由乙方负责。

3.2.3 所有原材料包装必须保持一致性及完好性，无破损泄露。贴有醒目的标签，包含生产日期、产品批次、安全标识等。

3.2.4 每批次原材料必须有合格证及出厂检测报告，并提交给新龙马。

3.2.5 新龙马有权随机对所有原材料进行入库检验、取样处理，对抽检不合格产品有权退货，并按新龙马有关规定追究乙方责任。

3.2.6 化学品运包装运输,乙方须严格按照国家<<危险货物的运输包装通用技术条件>>(GB12463-2009)。

4、验收

4.1 维修完成后须模拟下雨天试验完后且至少经过一次雨（大雨/暴雨）淋查看效果无漏水情况后方可办理验收。

4.2 乙方需提供相关化学用品的产品说明书及合格证书。

4.3 技术服务方案和质量保障：

4.3.1乙方应提出详细的技术支持和服务计划,以书面形式编写；

4.3.2乙方应提出较详细的质量管理和担保计划。